# 福建省输变电工程施工企业质量员考核评价大纲

通用知识

一、熟悉国家工程建设及电力建设相关法律法规

（一）《建筑法》

1.从业资格的有关规定

2.建筑安全生产管理的有关规定

3.建筑工程质量管理的有关规定

(二)《电力法》

1.电力建设的有关规定

2.电力生产与电网管理的有关规定

3.电力设施保护的有关规定

(三)《安全生产法》

1.生产经营单位安全生产保障的有关规定

2.从业人员权利和义务的有关规定

3.安全生产监督管理的有关规定

4.安全事故应急救援与调查处理的规定

(四) 《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》

1.施工单位安全责任的有关规定

2.施工单位质量责任和义务的有关规定

(五)《电力安全生产监督管理办法》、《电力建设工程施工安全监督管理办法》

1.电力企业安全生产责任的有关规定

2.施工单位安全职责的有关规定

(六)《劳动法》、《劳动合同法》

1.劳动合同和集体合同的有关规定

2.劳动安全卫生的有关规定

二、掌握施工图识图、绘制的基本知识

（一）施工图的基本知识

1.施工图的定义、特点、分类

2.施工图的组成及作用

3.施工图的图示特点

（二）施工图的图示方法及内容

1.熟悉施工图例符号，弄清图例、符号所代表的内容

2.设备施工图的图示方法及内容

（三）施工图的绘制与识读

1.施工图的一般特点

2.施工图设计规范

3.施工图识读的步骤与方法

三、熟悉工程项目管理的基本知识

（一）施工项目管理的内容及组织

1.施工项目管理的内容

2.施工项目管理的组织

（二）施工项目目标控制

1.施工项目目标控制的任务

2.施工项目目标控制的措施

（三）施工资源与现场管理

1.施工资源管理的任务和内容

2.施工现场管理的任务和内容

（四）安全生产标准化内容与要求

1.电力建设施工企业安全生产标准内容与要求

2.电力工程建设项目安全生产标准内容与要求

基础知识

一、熟悉输变电工程相关的电路基础知识

（一）直流电路

1.电场、电位、电压、电流、电流密度、电源、电动势、电阻与电导的基本概念

2.欧姆定律

3.电路连接与电路的三种状态

4.电能与电功率

（二）电与磁

1.磁现象、磁场的基本物理量

2.电磁感应

3.磁场对通电导体的作用、自感与互感现象

（三）交流电路

1.单相交流电路

2.三相交流电路

二、熟悉输电线路、变电、配电网的基本知识

（一）电力系统基本知识

1.电力系统组成及其特点

2.用电负荷

3.变、配电所

4.电能质量

5.电力系统短路与接地

（二）输电线路基本知识

1.架空电力线路的结构

2.电力电缆线路的特点

（三）配电网的基础知识

1.配电网的定义、分类和特点

2.配电网的结构与发展趋势

（四）临时用电管理

1.施工临时用电组织设计

2.安全用电基本知识

三、熟悉输变电工程施工测量的基本知识

（一）控制测量

1.水准仪、经纬仪、全站仪、激光铅垂仪、测距仪的使用

2.水准、距离、角度测量的要点

（二）施工测量

1.导线测量和高程控制测量概念及应用

2.设备基础进行复测

3.安装设备结构变形观测与斜侧观测

4.接地阻抗测量

四、熟悉输变电工程材料的基本知识

（一）常用绝缘材料

1.绝缘油的特性及应用

2.聚氯乙烯的主要技术性质及应用

3.绝缘包带的种类、特性及应用

4.绝缘子的种类、规格型号、主要技术参数

（二）导电材料

1.圆线同心绞架空导线的种类、规格型号及技术参数

2.铝母排的规格及技术参数

3.控制电缆的规格型号及敷设条件

4.电力电缆的种类、规格型号、主要技术参数

（三）常用型材及紧固件

1.钢材的分类及主要技术性能

2.螺栓的规格、等级及应用

（四）输变电电力金具

1.悬垂线夹的规格型号、适用范围及主要尺寸

2.耐张线夹的规格型号、适用范围及主要尺寸

3.联结金具的规格型号、适用范围及主要尺寸

4.接触金具的规格型号、适用范围及主要尺寸

5.保护金具的规格型号、适用范围及主要尺寸

6.T接金具的规格型号、适用范围及主要尺寸

7.设备线夹的规格型号、适用范围及主要尺寸

8.母线金具的规格型号、适用范围及主要尺寸

五、熟悉输变电工程施工工艺

1.变压器安装施工、试验工艺

2.SF6封闭式组合电器安装施工工艺

3.断路器安装施工、试验工艺

4.高压隔离开关安装施工、试验工艺

5.互感器和避雷器安装施工、试验工艺

6.电抗器、电容器组安装施工、试验工艺

7.母线装置安装施工、试验工艺

8.设备引线和连线安装施工工艺

9.接地装置安装施工、试验工艺

10.户外照明施工工艺

11.变电站电缆支架（吊架、桥架）施工工艺

12.盘、柜安装施工工艺

13.变电站电缆保护管施工工艺

14.电缆敷设施工工艺

15.电缆二次接线施工工艺

16.直流装置与蓄电池组安装施工、试验工艺

17.通信装置施工工艺

18.计算机监控装置施工工艺

19.电缆及防火封堵施工工艺

20. 杆塔工程的土石方施工工艺

21.杆塔基础工程施工工艺

22. 杆塔工程施工工艺

23. 架线工程施工工艺

六、掌握抽样统计分析的基本知识

（一）数理统计的基本概念、抽样调查的方法

1.总体、样本、统计量、抽样的概念

2.抽样的方法

（二）施工质量数据抽样和统计分析方法

1.施工质量数据抽样的基本方法

2.数据统计分析的基本方法

七、掌握计算机和相关资料信息管理软件的应用知识

1.Office应用知识

2.AutoCAD应用知识

3.常见资料管理软件的应用知识

岗位知识

一、掌握输变电工程施工相关的管理规定和标准

（一）施工现场安全生产的管理规定

1.了解安全生产法等相关规定

2.了解安全施工作业票的办理

3.掌握输变电工程相关安全规定

（二）输变电安装工程质量管理规定

1.实施工程建设强制性标准监督内容、方式、违规处罚的规定

2.电力建设工程质量监督规定

3.输变电工程项目质量管理规程

4.输变电工程质量监督检查大纲

5.施工项目部质量责任和实行工程质量“说清楚”制度

6.建设工程专项质量检测、见证取样检测内容的规定

（三）输变电工程验收标准和规范

1.输变电工程质量验收的划分、合格判定以及工程质量验收的程序和组织要求

2.架空绝缘配电线路施工及验收规范

3.35kV及以下架空线路施工及验收规范

4.110kV及以上架空电力线路施工及验收规范

5.杆塔接地装置接地阻抗施工验收要求及测量方法

6.低压电器施工及验收规范

7.电力变流设备施工及验收规范

8.电气照明装置施工及验收规范

9.高压电器施工及验收规范

10.电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范

11.母线装置施工及验收规范

12.盘、柜及二次回路结线施工及验收规范

13.蓄电池施工及验收规范

14.电缆线路施工及验收规范

15.接地装置施工及验收规范

16.继电保护和安全自动化装置通用技术条件

17.继电保护和安全自动化装置技术规程

18.继电保护和安全自动化装置基本试验方法

19.电力工程施工测量技术规范

20.输变电工程质量检验及验收管理办法

21.输变电工程启动及竣工验收管理规定

（四）输变电线路工程施工技术要求

1.变电站一次设备安装及调试

2.变电站二次设备安装及调试

3.输电线路基础施工

4.输电线路杆塔组立

5.输电线路架线施工

二、掌握工程质量管理的内容和方法

（一）施工项目质量管理的概念和原理

1.质量及质量管理的概念

2.影响质量的因素

3.PDCA的工作原理

（二）施工项目质量控制系统

1.质量控制的概念

2.三阶段质量控制的内容

3.质量控制系统的分类

（三）施工项目施工质量控制和验收的方法

1.施工质量控制的过程内容

2.施工质量计划的编制

3.施工作业过程的质量控制

4.施工质量验收的内容

（四）质量管理体系

1、质量管理八项原则

（五）施工项目质量问题的分析与处理

1.工程质量事故的特点

2.工程质量事故的分类及原因

3.工程质量事故处理的类型

三、掌握工程施工质量文件的编制实施的内容和方法

（一）电力工程建设强制性条文

1.工程强制性条文计划的编制

2.工程强制性条文检查记录

（二）工程质量验评文件

1.质量检验程序

2.质量检验计划的编制、报审

3.质量检验的实施、评定、记录

4.不合格项的处置

5.隐蔽工程验收及签证

四、掌握常用施工机械、工器具的性能

（一）施工机械

1.牵引机和张力机的性能与注意事项

2.流动式起重机的性能与注意事项

3.点焊机、对焊机的性能与注意事项

4.物料提升机的性能与注意事项

5.高处作业吊篮的性能与注意事项

（二）施工机具

1.砂轮机和砂轮锯的性能与注意事项

2.空气压缩机的性能与注意事项

3.钻床的性能与注意事项

4.滤油机的性能与注意事项

5.千斤顶的性能与注意事项

6.链条葫芦的性能与注意事项

7.喷灯的性能与注意事项

8.电动机具的性能与注意事项

9.风动工具的性能与注意事项

10.电动液压工具的性能与注意事项

（三）施工常用的工器具

1.抱杆的性能与注意事项

2.钢丝绳、编织防扭钢丝绳的性能与注意事项

3.合成纤维吊装带、棕绳和化纤绳的性能与注意事项

4.起重滑车的性能与注意事项

5.卸扣的性能与注意事项

6.链条葫芦和手扳葫芦的性能与注意事项

7.导线网套连接器、抗弯连接器、旋转连接器的性能与注意事项

8.卡线器的性能与注意事项

9.千斤顶的性能与注意事项

10.U型环、吊钩的型号规格、使用与注意事项

11.机动绞磨和地锚的各类与注意事项

（四）安全及绝缘工器具

专业技能

一、能够参与编制施工项目质量计划

1.划分输变电工程的分项工程、分部工程、单位工程

2.编制输变电工程质量验收及评定范围划分表

3.编制输变电工程隐蔽工程项目检查计划

4.参与编制工程施工项目质量检验计划

二、能够识读施工图和其他工程设计、施工等文件

1.识读电气图形符号、设备文字符号

2.识读输电线路工程线路走径图、线路杆塔明细表、线路平断面图、线路换位图

3.识读变电站主接线图、设备安装图、原理图、二次接线图、机械装配图

4.识读交直流电流、电压的控制和信号回路图

5.识读继电保护及安全自动装置回路图

6.识读勘察报告、设计变更文件、图纸会审纪要等

三、能够评价输变电工程主要设备的材料质量

1.检查评价工程主材、辅材和原材料的外观质量、质量证明文件和检验报告

2.检查评价工程设备外观质量、质量证明文件和出厂试验报告

3.根据混凝土试块强度报告评定杆塔基础混凝土验收质量

四、能够判断输变电工程设备及材料试验结果

1.根据导线压接试验报告判定耐张线夹、导线及压接工艺的符合性

2.根据电气一次设备试验报告判定设备及安装调试工艺的符合性

3.根据电气二次试验报告判定继电保护装置和安全自动装置及安装调试工艺的符合性

五、能够正确使用测量仪器，进行施工测量

1.使用测量仪器对输电线路杆塔进行复测

2.使用测量仪器对设备安装基础进行复测

3.使用测量仪器对母线安装质量进行测量

4.使用测量仪器进行设备安装偏差进行测量

5.识别各类施工检测仪器、设备的合格率和有效性

六、能够确定施工质量控制点

1.确定杆塔基础、立塔、架线、接地工程质量控制点

2.确定变压器、互感器、断路器、避雷器、隔离开关、导线施工、电缆敷设、屏柜安装、二次接线及防火封堵工程质量控制点

七、能够编制质量控制文件，并实施质量交底

1.参与编制工程《施工组织设计》中施工质量规划、目标和主要保证措施等部分

2.参与编制输电线路杆塔基础、立塔、架线、接地等质量控制和质量通病防治技术文件

3.参与编制变电站电气设备安装质量控制和质量通病防治技术文件

4.为输电线路杆塔基础、立塔、架线等分项工程质量交底提供资料

5.为变电站电气设备安装等分项工程质量交底提供资料

八、能够进行输变电工程质量检查、验收、评定

1.熟练使用常规输电线路工程质量检查的仪器、设备

2.熟练使用常规变电站电气设备安装工程质量检查的仪器、设备

3.实施对分项、分部、单位工程的检查评价，填写质量验评记录

4.对隐蔽工程进行质量验收

九、能够识别质量缺陷，进行分析处理

1.识别输电线路杆塔基础、立塔、架线、接地等工程质量缺陷并分析处理

2.识别变电站电气设备安装等工程质量缺陷并分析处理

3.识别电气设备试验报告中项目漏项、错项等问题

十、能够参与调查、分析质量事故，提出处理意见

1.提供收集质量事故调查处理的相关资料

2.分析判断施工质量问题的类别、原因和责任

3.提出对质量事故的处理意见

十一、能够编制、收集、整理质量资料

1.编制、汇总分项、分部、单位工程的验收评定记录

2.编制、收集、整理隐蔽工程的质量验收单

3.收集、整理工程原材料质量证明文件、检验报告

4.收集、整理工程各类设备质量证明文件、出厂试验报告

5.编制工程施工质量管理总结

十二、能够掌握计算机技术，处理工程信息资料

1.熟练掌握计算机技术，整理施工质量验收、管理资料

2.利用计算机记录、汇编各类施工信息资料